血气分析仪参数：
1.手持式血液分析仪
2.检测项目：
血  气：pH、pCO2、pO2、TCO2、HCO3、Base Excess(BE)、sO2
         电解质：Na+、K+、Cl-、TCO2、Anion Gap、iCa
         生  化：Glu、Lactate 、BUN、Crea
         血  液：Hematocrit(Hct)、Hemoglobin(Hgb)
         血  凝：ACT、PT/INR*
      心脏标记物：cTnI*、BNP*
检测时间Analyze time：2-3分钟，最长时间不超过10分钟
2.卡片的多元化选择！「根据病人的情况选择相应的卡片」
3.一张卡片一人份
4.卡片效期4-5个月「效期长」