连云港市妇幼保健院

商谈文件

2020-6

一、磋商单位须知

- 1 采购人：连云港市妇幼保健院

2 项目名称： 院内温控系统

- 3 采购方式：采用竞争性磋商

- 4 商谈单位资格：

（1）在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目中所采购的服务，具有独立承担民事责任的独立法人。

（2）必须能提供上门、及时、优质的售后技术服务。

（3）具有近三年类似成功案例并附合同复印件或系统项目验收报告。

（4）企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、商谈费用：不论商谈结果如何，商谈单位均应自行承担所有与编写和提交商谈文件有关的全部费用。

6、商谈文件构成（以下文件均需商谈单位盖章确认）：

（1）商谈函（格式详见附件1）；

（2）报价表（格式详见附件2）;

（3）法定代表人、委托代理人身份证复印件；

（4）法定代表人授权书（格式详见附件3）；

（5）商谈响应人资格调查表（格式详见附件4）；

(6)企业法人营业执照（副本）、税务登记证明、组织机构代码证; 各类资质文件证书等；

(7)商谈单位近三年类似项目业绩（格式详见附件5，提供合同或验收报告复印件，并加盖单位公章。）;

(8)项目实施方案及实施计划；

(9)售后服务方案及承诺书；

(10)其它。

7、商谈文件编制要求

（1）商谈单位应按照本文件要求及顺序,编制商谈文件正本一份、副本五份,每套文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符,以正本为准。

（2）商谈文件的正本和所有的副本均需打印并按照文件要求在规定签章或签字处盖章或签字，否则作无效商谈文件处理。

（3）商谈单位应将文件正本和所有的副本装在封袋中。封袋注明商谈项目名称、商谈单位名称，封袋密封，并于密封处加盖商谈单位公章。

- 项目技术指标要求

项目背景

医院药房、药库，以及检验科临床标本、检验试剂的高质量储存，包括输血科的血液及血液制品的高质量储存，是医院临床检验高质量及临床安全最基本的保障，是医院临床检验及药品管理工作水平的一个缩影。药品、标本、血液质量直接关系到临床检验及临床用药的安全性和有效性。加强冷链设备管理是提高临床检验质量、血液质量的重要措施之一。

当前的药剂科现状：传统的温度监控需要人员直接观测，观测间隔时间相对较长，无法掌握冰箱持续运行情况，存在监控管理盲点；往往不能及时发现冰箱故障、意外停电等事件，容易造成温度失控，影响试剂和标本存放的质量，从而影响检验结果的准确性；存在冰箱数量多，存放地点分散，难以进行统一的温度管理。

药品、试剂储存质量及冷链智能管理系统是专为医院用户研制开发的一整套解决方案系统，系统能够自动进行24小时的实时监测，对存放药品的仓库、冰箱等设备的温湿度变化及时做出响应，有效保证了药品、试剂等的存储环境变化始终处于实时监测的状态，对异常变化及时通过多种途径报警。

本系统测量数据准确，精度高，运行稳定，质量可靠，在业界已经广泛应用。

通过药品储存质量及冷链智能管理系统，实现24小时不间断的温度监测、控制、记录和处理，实现不同地点众多冰箱温度和室温的统一管理，可提高温度监控的工作效率和自动化程度，对确保环境条件和检验质量具有重要的应用意义。

院方希望通过药品储存质量及冷链智能管理系统，实现24小时不间断的温度监测、控制、记录和处理，实现不同地点众多冰箱温度和室温的统一管理。

| 基本功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 失控报警方式 | 多种报警方式结合，如短信通知、现场鸣叫、警示灯等 |
| 数据传输方式 | 支持无线传输 |
| 查询模式 | B/S架构、手机APP |
| 监控管理 | 可记录故障、失控的记录和原因，并进行监控和管理 |
| 打印查询功能 | 对监测的数据及故障有共享、查询、打印的功能 |
| 权限设置 | 权限管理功能，确保安全性和保密性 |

附件：

1、商谈函

商谈函

致：  连云港市妇幼保健院

根据贵方     商谈文件，正式授权的下述签字人  （姓名）代表商谈单位  （商谈单位的名称），提交下述文件正本1份，副本 5 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按商谈文件规定提供服务的商谈总价为（大写）   元人民币。工期：  15 天（日历日）

2、我们承担根据商谈文件的规定，完成相应的责任和义务。

3、我们已详细审核全部商谈文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解以及异议的问题的权利。

4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本商谈有关的任何证据或资料。

5、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的商谈或收到的任何商谈。

与本商谈有关的正式通讯地址为：

商谈单位名称：（加盖法人公章）

地址：

电话、电报、传真或电传：

邮政编码：

商谈单位代表姓名：                     (签字)

地址：

日期：           年        月       日

2、报价表

商谈报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： |  |  |  |  |  |  |

投标人姓名：

投标代理人签字盖章：

说明：1、报价表在大会上当众宣读，商谈人将所投系统的总价、交货（工）期、服务承诺、备注等要求内容填写清楚，准确无误。

2、商谈报价应为商谈系统的全部费用，随商谈系统赠送的系统、耗材的价值均视为已含在总报价中。

3、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：     （商谈单位）的  （法定代表人姓名）代表本公司授权     （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就         项目的商谈及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

全权代表情况：

姓名：        职务：

居民身份证编号：

发证机关：

通信地址：                    邮编：

电    话：                    传真：

全权代表签字：

商谈单位（法人公章）：                法定代表人（印章）：

日期：

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

4、商谈响应人资格调查表

- 商谈响应人名称及有关情况

- 投标人名称：

- 地  址：                         电话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 职工总人数：

- 技术及管理人员数分别为：

- 年度投标人的主要财务情况（到    年  月  日止）

- 注册资金：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 利润：

- 提供近期年度财务报表一份。

3、 我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

单    位（法人盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话：                        传   真：

年      月      日

5、商谈响应人近三年业绩表

近三年业绩表（附合同原件备查）

单    位（盖章）：

法人代表（签字）：

年     月    日

6、技术（商务）偏离表

| 序号 | 医院文件要求 | 商谈响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID温湿度卡片： 量程：温度 -30～60℃；湿度 0～100%RH；精度：温度 ±0.5℃，湿度 ±3% RH，电池寿命2-3年，可自换电池重复使用。无需外置传感器，直接吸附冰箱即可使用。 | RFID温湿度卡片： 量程：温度 -30～60℃；湿度 0～100%RH；精度：温度 ±0.5℃，湿度 ±3% RH，电池寿命2-3年，可自换电池重复使用。无需外置传感器，直接吸附冰箱即可使用。 |  |
| 2 | GPRS温湿度采集器： 量程：温度 -100～100℃；湿度 0～100%RH；精度：温度 ±0.5℃，湿度 ±3% RH，分辨率：0.1，记录容量不少于59万组，OLED屏幕显示，触摸屏控制，实时刷新温湿度数据，自带备用电池，当发生断电事故时，系统能够正常运行≥24小时，并实现断电报警、声光报警、短信报警等功能。 | GPRS温湿度采集器： 量程：温度 -100～100℃；湿度 0～100%RH；精度：温度 ±0.5℃，湿度 ±3% RH，分辨率：0.1，记录容量不少于59万组，OLED屏幕显示，触摸屏控制，实时刷新温湿度数据，自带备用电池，当发生断电事故时，系统能够正常运行≥24小时，并实现断电报警、声光报警、短信报警等功能。 |  |
| 3 | 系统实用性：系统能够保证对运行中的温湿度数据进行24小时不间断的监测、记录、追述、监管，数据安全保存>5年； | 系统实用性：系统能够保证对运行中的温湿度数据进行24小时不间断的监测、记录、追述、监管，数据安全保存>5年； |  |
| 4 | 系统权威性：所投系统具备第三方机构出具的符合CMA软件测评报告；省级及以上检测单位出具的符合CMA和CNAS《功能检测报告》（报告名称需包含所投产品）； | 系统权威性：所投系统具备第三方机构出具的符合CMA软件测评报告；省级及以上检测单位出具的符合CMA和CNAS《功能检测报告》（报告名称需包含所投产品）； |  |
| 5 | 系统安全性：系统支持权限管理功能。需提供国家版权局出具的《实验室数据信息管理系统》著作权登记证书； | 系统安全性：系统支持权限管理功能。需提供国家版权局出具的《实验室数据信息管理系统》著作权登记证书； |  |
| 6 | 系统便捷性：系统能够根据需要进行随时随地查看（电脑、手机APP、TV等），需提供国家版权局出具PC、APP(安卓、苹果)、TV版著作权登记证书； | 系统便捷性：系统能够根据需要进行随时随地查看（电脑、手机APP、TV等），需提供国家版权局出具PC、APP(安卓、苹果)、TV版著作权登记证书； |  |
| 7 | 系统先进性:系统功能处于行业领先，符合医疗机构物联网信息化建设行业认可，需提供相关证明材料； | 系统先进性:系统功能处于行业领先，符合医疗机构物联网信息化建设行业认可，需提供相关证明材料； |  |
| 8 | 系统先进性:系统功能处于行业领先，符合医疗机构物联网信息化建设行业认可，需提供相关证明材料； | 系统先进性:系统功能处于行业领先，符合医疗机构物联网信息化建设行业认可，需提供相关证明材料； |  |
| 9 | 系统兼容性:需要与本院其他科室冷链系统兼容。 | 系统兼容性:需要与本院其他科室冷链系统兼容。 |  |

商谈单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日