连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心

变电所代维项目

商谈文件

目录

第一部分      参评方须知

第二部分      货物需求说明及技术要求

第三部分      参评文件格式

第四部分      合同范本

第一部分  参评方须知

一  参评方

1·  合格参评方的范围

1．1  凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业单位均可参加参评（如果参评货物实行生产许可证制度，应有生产许可证）。

1．2  允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以其在中国境内生产的产品参加参评。

1．3  参评方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

1．4  参评方应诚实守信，提供给商谈方的任何文件、证书必须是真实有效的，否则商谈方有权认为参评方资格不合格。

2·  参评委托

2．1  如参评方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（见参评文件格式三）。

二  商谈文件

4·  商谈文件

4．1  商谈文件由商谈文件目录所列内容组成。

4．2  参评方应详细阅读商谈文件的全部内容。不按商谈文件的要求提供参评文件和资料，可能导致其参评被拒绝。

5·  商谈文件的澄清

5．1  参评方对商谈文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与商谈方进行技术交流时，可用书面、传真、电报形式通知商谈方。

6·  商谈文件的修改

6．1  在参评截止日期前，商谈方无论出于自己的考虑，还是出于对参评方提问的澄清，均可对商谈文件用补充文件的方式进行修改。

6．2  对商谈文件的修改、补充，将以书面形式通知己购买商谈文件的每一参评方。补充文件将作为商谈文件的组成部分，对所有参评方有约束力。

  - 为使参评方有足够的时间按商谈文件的修改要求考虑修正参评文件，商谈方可酌情推迟参评的截止日期并将此变更通知每一参评方。

三  参评文件

7· 参评范围及参评文件计量单位

7．1  参评方需对商谈文件中所列内容进行参评。

7．2  参评文件中所使用的计量单位，除商谈文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8·  参评文件的组成

8．1 参评书（统一格式），包括：

- 参评函

- 资格证明文件

- 技术规范偏离表

- 参评货物数量、价格表

8．2  资格证明文件（统一格式），包括：

- 营业执照

- 法人代表授权书

- 制造厂家的授权书

（四）参评产品在国际、国内获得的荣誉证书（如果有）

（五）制造厂家资格声明

（六）贸易公司（作为代理）的资格声明

（七）其它

9·  证明货物的合格性符合商谈文件规定的文件

9．1  按照第8条规定，参评方应提交根据合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合商谈文件规定的证明文件，并作为参评书的一部分。

9．2  参评方必须按8.1条规定的内容及格式（见参评文件格式）填报全部文件。

9．3  证明货物和服务与商谈文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，以参评书附件的形式编写，并按参评文件统一编码及装订。参评书附件包含以下内容：

（1）、货物主要技术数据和运行性能的详细描述及提供必要的产品样本；

（2）、关键元器件明细表（包括制造国别、厂名、厂址和价格等）；

（3）、产品制造、安装、验收标准；

（4）、详细的交货清单；

（5）、特殊工具及备件清单（包括货源及价格）；

（6）、参评方提出的合理化建议，即对商谈货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，并且使商谈方满意；

10·  证明参评方合格和资格的文件

10．1参评方提供的资格证明文件应使商谈方满意：

（1）、如果参评方提供的货物不是自己制造的，参评方应得到货物制造厂家的正式授权。

（2）、参评方必须具备履行合同所需的财务、技术、生产能力和经验。

11·  参评报价

11．1 所有参评均以人民币报价。参评方如需外汇购入某些参评货物，须折合人

民币计入总报价中。

11．2 参评方要按参评货物数量、价格表（见参评文件格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

11．3 对于非标准货物的参评，还应填报报价明细表（报价明细表格式由参评方

自行设计）。

11．4 如遇本须知第9．3（6）条情况，引起价格变动时，应加以详细说明。除

此以外，商谈方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

11．5 最低报价不能作为中标的保证。

12·  参评文件的有效期

12．1参评截止日期后   天内，参评文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的参评，将被拒绝。

12．2在特殊情况下，商谈方可与参评方协商延长参评文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、电报的形式进行。

13·  参评文件的数量、签署及有关规定

13．1 组成参评文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

13．2 参评方应填写全称，同时加盖印章。

13．3 参评文件必须由法人代表或授权代表签署（正本每页均须法人代表或授权

代表人签字盖章，副本为正本的复印件）。

13．4 参评文件中参评书一式 6 份。其中正本 1 份，副本 5 份分别装订成册。

资格证明文件正本 1 份。参评文件中，如果正本与副本不符，以正本为准。

13．5 参评文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副

本可以用复印件。

13．6参评文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字。

13．7参评文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参评方负责。

四  参评文件的递交

14·参评文件的密封及标记

14．1（1）参评单位应当将参评文件的正本和副本注明“正本”或者“副本”字

样，并同时将资格证明文件一起装入参评文件袋内密封。

（2）用封条将参评文件袋背面上方开口处密封，并且填写密封日期，封条

上加盖参评单位公章和法定代表人印鉴各两枚；在参评文件袋正面按照规定在齐缝处加盖参评单位公章和法定代表人印签各两枚。

14．2 如果参评方未按上述要求密封及加写标记，商谈方对参评文件的误投和提

前启封概不负责。

15·  参评截止时间

15．1参评截止时间：20年  1 月  日  17：00 时（北京时间）。

15．2 参评文件必须在参评截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的参评地点。

15．3 商谈方推迟参评截止时间时，应以书面（或传真、邮件）的形式，通知所有参评方。在这种情况下，商谈方和参评方的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15．4商谈方对参评文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

15．5 在参评截止时间以后送达的参评文件和不符合规定的参评文件，商谈方有权拒绝接收。

16·  参评文件的修改和撤回

16．1如果参评方提出书面修改和撤标要求，在参评截止时间前送达商谈方者，商谈方可以据实际情况考虑接受。

16．2 参评方修改参评文件的书面材料，须密封送达商谈方。

16．3 撤回参评应以书面（或传真、邮件）的形式通知商谈方。如采取邮件或传

真形式撤回参评，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投

标的正式文件。撤回参评的时间以送达商谈方或到达日戳为准。

16．4 参评截止日后参评方不得撤回参评。

17·  废标：

17．1 如有下列情况之一者为废标：

1．参评文件未密封；

2．参评文件未盖单位公章及法人代表未签名；

3．参评文件内容不全或未按规定格式将内容填写清楚；

4．参评文件逾期送达。

18·  参评的澄清

18．1 商谈方有权就参评文件中含混之处向参评方提出询问或澄清要求。参评方必须按照商谈方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

18．2 必要时商谈方可要求参评方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有参评全权代表的签章，并将作为参评文件的一部分。

19·  评标

19．1 商谈方根据商谈货物特点组建评标委员会，只对具备实质性响应的参评文件进行评估和比较。评标委员会由商谈方有关方面的代表组成。评标委员会负责评标工作。

20. 评分机制

评标委员严格按照商谈文件的要求制定评分标准，以得分数高低确定是否入围：

## 20.1变电所代维项目商谈评分标准

| 序号 | 评分项目 |  | 满分 分值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分50 | 商谈文件编制 | 3 | 资料齐全，逻辑性强。符合商谈文件要求者得3分。 |
| 2 |  | 类似代维业绩 | 5 | 1．每承接一项类似代维项目得1分，满分5分。以提供合同签署页盖印公章页为准。未提供者不得分 |
| 3 | 代维服务部分 | 代维相关服务 | 5 | 1.有完善维修保障体系 2、承诺响应时间合理、应急及时，能够提供相关服务单位证明的得5分，一般的得1-3分，没有的不得分。 |
| 4 |  | 代维服务方案设计 | 5 | 参评人提供完整、先进技术解决方案，有完善、良好的代维服务设计，能够做好重大活动的保供电方案，并且代维服务完全响应商谈文件的，得5分；其余得1-3分。 |
| 5 |  | 现场服务 | 9 | 1、参评服务有完善的服务标准，并自有专业代维服务人员，抢修服务人员5人以上（提供相关资格证书）得7分；少一人扣1分 |
| 6 | 代维资质 | 资质证书 | 3 | 需要有相关部门签发的资质证书，无得0分。 |
| 7 | 参评报价 | 价格 | 70 | 设备同等质量或同等服务条件下，以价格最低者为最佳，得70分，其他公司以价格排序，依次递减10分。 |
|  |  | 满分100 |  |  |

评标根据上述原则综合评价出中标最高得分方案，并依据确定的定标程序选出中标方。

22·  评标影响因素

22．1在评标期间，参评方企图影响商谈方的任何活动，将导致参评被拒绝，并承担相应的法律责任。

23·  参评日期、地点

参评文件应按本商谈文件要求于 2019年   月    日     时（北京时间）前投送至                   。

地    址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

邮箱地址：

### 第二部分 变电所代维项目要求

一、概况

连云港市妇幼保健院用电地址位于连云港秦东门大街以北、郁洲路以西、经二路以东。

二、设计范围：
1、电源起于110KV南城变10KV新建线路新上前置环网单元出线开关负荷侧连接处，止于低压用电出线处。

2、电源起于110KV海开变10KV新建线路新上前置环网单元出线开关负荷侧连接处，止于低压用电出线处。

三、设备及主要材料表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*400 | 700 | 米 |
| 2 |  | ZR-YJV22-8.7/15-3*95 | 80 | 米 |
| 3 |  | ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 450 | 米 |
| 4 | 高压开关柜 | 中置柜 | 16 | 台 |
| 5 |  | 屏蔽式固体绝缘开关柜 | 4 | 台 |
| 6 | 低压柜 | MNS | 60 | 台 |
| 7 | 变压器 | SCB10-1600/10,10±2×2.5%/04,Dyn11 | 2 | 台 |
| 8 |  | SCB10-1250/10,10±2×2.5%/04,Dyn11 | 4 | 台 |

四、参评公司要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，高低压设备施工、维护资质或同等相关资质。

（2）遵守国家法律法规，具备良好的商业信誉，经营活动。

（3）具备协调电力公司处理代维服务工作中遇到问题的能力，并且可以应对电力公司行业固定检查。

（4）技术服务人员需要具备国家安监部门颁发的高低压操作证书、特种作业操作证等相关证书。

（5）要求注册资金在30万以上（含30万），具备一般纳税人资质，能开增值税专用发票。

五、报价要求:

1、参评维保报价、预防性试验报价参照本标书文件附件。

2、本参评均以人民币报价。

3、参评报价有效期为六个月。

4、参评单位参评时，需提供此次参评文件送到商谈单位连云港妇幼保健院。

5、付款方式：合同签定后，代维服务款分两次付清，半年一付。预防性试验由医院决定试验时间，实验完毕一个月内将试验费用付给参评公司。

六、服务时间要求：

中标单位在合同签订后最短服务时间为　7  日内（参评方填写）。

第三部分   参评文件格式

（一）参评函

（二）资格证明文件

（三）技术规范偏离表

（四）参评货物数量、价格表

（五）参评书附件（按商谈文件所列内容和要求逐项编写）

上述文件均为一式 6 份，其中正本 1 份，副本 5 份，分别装订成册。

- 参评函

（商谈方名称）：

（参评方全称）                   （全权代表名）

（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的         （商谈编号、商谈项目名称）商谈的有关活动。在视察工程现场及细阅了上述工程的商谈文件后，我们愿意全部按商谈文件的规定包括商谈文件的条款、技术要求、性能和其他要求等，承担商谈文件中所需的材料、设备、供货、运输、指导安装等服务。同时提供并承诺以下事项：

1、提供参评须知规定的全部参评文件：

参评书正本     份，副本     份；资格证明文件各    份；

2、参评货物的总参评价为（大写）：   元人民币。(小写)：    元人民币。

3、我方愿意向贵方提供任何与该项参评有关的数据、情况和技术资料。同时已考虑商谈方已向我方发出的关于商谈文件的修改通知。

4、我们同意本参评有效期为自参评截止日起 180 天，在此期限届满之前，本参评书或文件始终对我们有约束力，并可随时予以接纳。

5．我方理解商谈方不一定要接受最低的参评书或收到的任何参评书，亦不会解释选择或否决任何参评书的原因。

参评方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字盖章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：

（二）资格证明文件

（一）营业执照（复印件加盖公章）

（二）法人代表授权书（原件）

（三）代维厂家的授权书（若授权给其他公司，提供原件）

（四）代维厂家资格证明（原件）

（五）服务公司（作为代理）的资格证明（原件）

（六）参评公司的技术维修及服务机制和骨干技术人员的配备、来源。

（七）其它（如是复印件加盖公章）