连妇保〔2011〕32号

关于市妇幼保健院10KV变电站周边重大消防安全隐患的报告

连云港市卫生局：

根据苏安办【2011】25号文和连安办【2011】13号文件精神，严格按照市安委办《关于深入开展隐患排查治理工作的通知》（连安办【2011】2号）的要求，落实医院安全生产各项规定，建立健全重大安全事故隐患的信息统计、报送制度。现将市妇幼保健院10KV变电站以及药品、物资仓库周边因新浦区新东街道办事处搭建彩钢板活动板房，给我院造成重大安全事故隐患、危及人民群众生命财产安全和医院的安全生产运行，特将信息报告如下：

2011年7月16日上午，由新东街道办事处组织安排的施工人员开始在新浦区兴隆路市妇幼保健院西院墙边搭建组团式彩钢板活动板房，总计十间，建筑面积约150平方米。经核查，该建筑在城市建设和公共安全方面造成的危害是多方面的：一是因该彩钢板房与我院重点消防部位10KV变电站、药品、物质仓库紧靠（间距不足一米），给市妇幼保健院的安全生产和全院病人的生命财产安全造成了重大的安全隐患。一旦发生火灾，直接殃及10KV变电站、药品、物资仓库的安全，引发变电站变压器爆炸、医院停电、极易造成特大安全事故的发生，危害所有住院患者（我院患者多为妇女和婴幼儿，均为弱势群体）人身安全。二是活动板房使用夹心板（内部为泡沫，为易燃材料，一旦燃烧，立即产生浓烟剧毒气体），严重影响医院患者的人身、财产、药品物资的安全。

据此，我院安全保卫部门与建设方就安全问题进行多次交涉，要求停工拆除，但对方无视消防安全重要性，仍然继续施工。为此，我院按照重大安全事故隐患的信息统计、报送制度将此重大安全隐患向上级主管部门和消防主管部门汇报，请求给予支持帮助，及时消除影响我院的重大消防安全隐患，确保我院安全生产和全市妇女儿童人身安全。

特此报告，望予批复。

联系人：王义      联系电话：18705130218

二0一一年七月二十日

主题词：周边  重大  消防  安全  隐患

连云港市妇幼保健院办公室      2011年7月20日印发

共印5份