连妇保〔2011〕36号

关于市妇幼保健院西门南侧

活动板房存在安全隐患的报告

市供电局:

7月16日上午，建设方新东街道办事处擅自作主在新浦区兴隆路人行道和绿化带（市妇幼保健院西门南侧）搭建彩钢板活动板房，总计19间，约220平方米左右。该活动板房仅靠我院重点消防部位10KV变电所、两个315KVA油浸式全密封电力变压器、氧气站、贵重药品库不足1米，而该活动板房建筑材料属于易燃物（内部为泡沫），一旦发生火灾，直接殃及10KV变电所、氧气库、氧气配送中心、贵重药品库安全，引发变电站变压器（两个315KVA油浸式全密封电力变压器）、氧气库爆炸，极易造成医院特大火灾，直接危害所有住院患者（我院患者多为妇女和婴幼儿，均为弱势群体）的人身安全。

7月27日，我院发现该活动板房部分（靠近高压线下）已开始试营业，并有明火作业，我院认为，一旦有明火，我院就存在着随时发生火灾的危险，对来我院就诊的患者造成严重的安全隐患。另外，7月27日，省平安医院检查组反馈时，也明确指出该活动板房存在严重安全隐患，直接威胁着我院所有患者的人身安全。

为了确保我院安全生产，确保我院顺利通过省平安医院的验收，现请求市供电局给予大力支持、帮助，及时消除影响我院的重大消防安全隐患，确保我院安全生产和全市妇女儿童人身安全。

二0一一年八月四日

主题词：活动  板房  安全  隐患

连云港市妇幼保健院办公室          2011年8月4日印发

共印5份