连妇保〔2011〕36号

关于市妇幼保健院西门南侧

活动板房存在安全隐患的报告

市卫生局:

7月16日上午，建设方新东街道办事处擅自作主在新浦区兴隆路人行道和绿化带（市妇幼保健院西门南侧）搭建彩钢板活动板房，总计19间，约220平方米左右。该活动板房仅靠我院重点消防部位10KV变电站、氧气站、贵重药品库不足1米，而该活动板房建筑材料属于易燃物（内部为泡沫），一旦发生火灾，直接殃及10KV变电所、氧气库、氧气配送中心、贵重药品库安全，引发变电站变压器、氧气库爆炸，极易造成医院火灾，直接危害住院患者（我院患者多为妇女和婴幼儿，均为弱势群体）人身安全。

7月27日，我院发现该活动板房部分（靠近高压线下）已开始试营业，并有明火作业，我院认为，一旦有明火，我院就存在着随时发生火灾的危险，对来我院就诊的患者造成严重安全隐患。另外，7月27日，省平安医院检查组反馈时，也指出该活动板房存在严重安全隐患，直接威胁着我院患者人生安全。

为了确保我院安全生产，确保我院顺利通过省平安医院验收，建议：请市卫生局协调政府出面干预新东街道办事处立即停止试营业并尽快拆除该活动板房。

二0一一年七月二十八日

主题词：活动  板房  安全  隐患

连云港市妇幼保健院办公室      2011年7月28日印发

共印5份